Опросный лист для заказа канализационной насосной станции (КНС) с погружными насосами.

Заказчик

Контактное лицо

Контактная информация

Объект

| 1 | Вид стоков: |  |  | Хозяйственно-бытовые |  |  | Дождевые |  | Производственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальный приток сточных вод |  |  |  |  | м3/ч |  | л/с |  |  |
| 3 | Расчетный напор на выходе КНС |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |
| 4 | Количество подводящих трубопроводов |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 5 | Наружный диаметр и толщина стенки |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
|  | подводящего трубопровода, Dвх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Глубина залегания подводящего трубопровода |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
|  | (лоток), hвх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Направление подводящего трубопровода |  |  |  |  | часов |  |  |  |  |
| 8 | Предполагаемый тип соединения подводящего |  |  |  |  |  | Фланец |  | Раструб |  |
|  | трубопровода с КНС : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | На входе КНС: |  |  |  |  |  | Корзина для сбора крупного мусора |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отбойник |  |  |  |
| 10 | Желаемый тип и марка насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кол-во насосов: |  |  | Рабочий(-их) | На склад |  | Резервный(-ых) |  |  |  |
| 12 | Длина внешнего напорного трубопровода |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
| 13 | Разность геодезических высот начала и конца |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
|  | напорного трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Наружный диаметр и толщина стенки внешнего |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
|  | напорного трубопровода, Dвых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Глубина залегания напорного трубопровода (до |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
|  | оси), hвых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Направление напорного трубопровода |  |  |  |  | часов |  |  |  |  |
| 18 | Установка под проезжей частью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Шкаф управления: |  |  | На улице |  | В помещении |  |  |  |  |
| 20 | Диаметр корпуса, D |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
| 21 | Глубина, L |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ________________________ |  | __________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Дата | М.П. | Подпись |